| ANNO SCOLASTICO 2012/2013 | Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO | Rev.: 0.0 Allegato n° 11 |
| --- | --- | --- |
|  | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 | DATA: |

MINISTERO DELLI ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA UFFICIO IX –AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE BOLOGNA

ISTITUTO/ I.C. DI…………………………………………………………….

CODICE...........................

Sede Legale e Amministrativa:

Via..................................... n. .................  -  Cap........................Città.............................................. (Prov..........................)

tel. .................................  Fax ......................................... - E-Mail: ...................................................

| Il Datore Di Lavoro E Titolare Di Attività: .......................................................................................... R.L.S.: ................................................. A.S.P.P.......................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il D.S.G.A: ................................... | Il Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione: ...................................... | Il Medico Competente: ................................... |

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37; dell’art. 12 D.M. 26 agosto 1992; art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. D.P.R. 151/2011

Addetti Emergenza Antincendio;

Responsabile verifiche periodiche:______________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

Ragione sociale…………………………………………………………………………….

Via…………………………………………….., n° civico………………………………..

Cap……………… ,Località…………………….;(Provincia) ……………………………

### Il “REGISTRO ANTINCENDIO” deve essere tenuto costantemente aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli degli Organi di Vigilanza. Il presente elaborato   contempla la registrazione dei controlli e delle manutenzioni  sugli impianti e sui presidi che interessano aspetti di sicurezza antincendio e sicurezza della struttura in oggetto. La  compilazione del presente viene concordata tra l’istituto e l’Ente  proprietario dell’edificio che di seguito firmano per  assunzione di responsabilità sulle modalità di registrazione e utilizzo dello stesso.

Ogni anno, ad inizio anno scolastico, Il Dirigente Scolastico (in qualità di Titolare dell’attività) ed il Dirigente dell’Ente Proprietario, sottoscriveranno il presente registro, assumendo la responsabilità di compilazione delle parti di propria pertinenza. In particolare:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Titolare di Attività): sarà responsabile della compilazione, mediante i propri addetti, delle   schede contrassegnate con “A”. Si tratta di verifiche semplici , di tipo ordinario.

IL DIRIGENTE DELL’ENTE PROPRIETARIO/ ENTE LOCALE OBBLIGATO: Sarà responsabile della compilazione, mediante i propri addetti a ditte esterne incaricate, delle schede contrassegnate con “B”. Si tratta di verifiche approfondite, tecniche e strumentali.

| Anno Scolastico ....................... | Dirigente Scolastico | Dirigente Ente Proprietario |
| --- | --- | --- |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |
|  | Nome _________________ Firma _________________ | Nome _________________ Firma _________________ |

CONTROLLO GIORNALIERO

Sorveglianza e verifica di apertura di tutte le porte e delle vie di esodo

All’inizio della giornata lavorativa  il personale scolastico è tenuto ad  assicurarsi  che le porte in corrispondenza  delle uscite di piano e di quelle utilizzate lungo le vie di esodo  non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti sistemi antintrusione, possano essere facilmente ed immediatamente aperte dall’interno senza l’uso di chiavi.

- Tutti i passaggi, i corridoi e le scale devono essere libere da ostacoli  e da pericoli che possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;

- Ogni ostruzione deve essere subito rimossa e ogni difetto segnalato subito al responsabile della struttura o al Dirigente/Datore di lavoro per essere riportato in condizioni di sicurezza il più presto possibile .

Tabella riepilogativa completa

| ##### n° scheda | Oggetto verifica | incaricato | Cadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A 1B | Impianto di allarme | Addetto all’emergenza Esterno (U.T.) o ditta (manutenzione ordinaria) | 6 mesi 6 mesi |
| 2A 2B | Estintori | Interno Ditta esterna(verifica) | 6 mesi 6 mesi |
| 3A 3B | Rete Idrica antincendio | Addetto all’emergenza Esterno (U.T.) o ditta (prova di funzionamento) | 6 mesi 6 mesi |
| 4B | Impianto di spegnimento automatico | Esterno (U.T.) o ditta (manutenzione ordinaria) | 6 mesi |
| 5A | Porte ed elementi di chiusura con requisiti REI e uscite di sicurezza | Addetto all’emergenza | 6 mesi |
| 6A 6B | Impianto di Illuminazione di emergenza | Addetto all’emergenza Esterno (U.T.) o ditta | 6 mesi 6 mesi |
| 7A 7B | Valvole di intercettazione gas | Addetto all’emergenza Esterno Esterno (U.T.) o ditta | 6 mesi 6 mesi |
| 8A 8B | Interruttori differenziali e interruttore generale di sgancio di emergenza | Addetto all’emergenza Esterno (U.T.) o ditta | 6 mesi 6 mesi |
| 9 | Contenuto cassetta pronto soccorso | Addetto all’emergenza | 6 mesi |

Scheda n° 1A

###### IMPIANTO DI ALLARME

##### Tipologia di impianto:		……………………………………………………………

##### [  ]	Acustico		[  ]	Luminoso

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare l’integrità dei pulsanti e dei dispositivi acustici, attivare l’allarme, riscontrare la sua percettibilità nei diversi ambienti

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 1B

###### IMPIANTO DI ALLARME

##### Tipologia di impianto:		…………………………………………………

##### [  ]	Acustico		[  ]	Luminoso

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare il corretto funzionamento di tutti gli elementi dell’impianto compresa la batteria tampone. Effettuazione di intervento di manutenzione ordinaria.

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 2A

###### ESTINTORI PORTATILI

##### Tipologia di estintori:		[  ]	a polvere da 6 kg 		[   ]	CO2

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: Accertarsi del corretto posizionamento di tutti gli estintori, del corretto posizionamento del cartello e dell’avvenuta revisione entro sei mesi dalla data di verifica

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. ……. – Lgs. …….– Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 1		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. …….. – Lgs. …….. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 2		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. …….– Lgs. …….. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 3		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. …… – Lgs. ……. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 4		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. …………………. – Lgs. ……………………. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 5		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. ……………. – Lgs. …………………………..– Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 6		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. …………………– Lgs. ………………. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 7		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. ……………… – Lgs. …………………– Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 8		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. ………………… – Lgs. ………………………. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 9		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. ………………– Lgs. …………………. – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 10		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. 547/55 – Lgs. 626/94 – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 11		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 2B		(A CURA DI DITTA INCARICATA)

VERIFICA PERIODICA ESTINTORI

Rif. normativo: D.P.R. 547/55 – Lgs. 626/94 – Norma Uni 9994 – 8633 – 9492 – UNI EN 671/1/2

Ditta incaricata:………………………………………………………………………………….

Data verifica:………………...Personale incaricato della verifica:………………………..

Scheda n° 12		Dotazione: n°………estintori a CO2; n°…………...estintori a polvere

ESITO DELLA VERIFICA

| Intervento eseguito | N° estintori verificati | Verifica positiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifica semestrale |  | [SI’] [NO] |  |
| Manutenzione straordinaria |  | [SI’] [NO] |  |
| Sostituzione CO2 (ogni 5 anni) |  | [SI’] [NO] |  |
| Collaudo bombola (ogni 10 anni) |  | [SI’] [NO] |  |

Osservazioni e/o segnalazioni:

________________________________________________________________________									Firma dell’incaricato

_______________________

Scheda n° 3A

###### RETE IDRICA ANTINCENDIO

##### Tipologia di impianto:			[   ]	idranti 		[   ]	naspi

##### Verifica effettuata da:			Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:			6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: controllare che le cassette siano integre, che siano presenti tubazione e lancia.

NOTE

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 3B

###### RETE IDRICA ANTINCENDIO

##### Tipologia di impianto:		[   ]	idranti 		[   ]	naspi

##### Verifica effettuata da:		Personale Tecnico o ditta esterna

##### Periodicità della Verifica:		semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: effettuare una prova di funzionamento con misura di pressione e portata. (allegare eventuale verbale di collaudo rete)

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 4B

##### IMPIANTO DI RIVELAZIONE (O SPEGNIMENTO) AUTOMATICO

##### Tipologia di impianto:

##### Verifica effettuata da:		Personale Tecnico o ditta esterna

##### Periodicità della Verifica:		semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA:  a cura della ditta specializzata

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 5A

###### PORTE ED ELEMENTI DI CHIUSURA CON CARATTERISTICHE REI

###### E  USCITE DI SICUREZZA

##### Tipologia di porte:Uscite di sicurezza dotate di maniglione antipanico e porte tagliafuoco

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: controllare che le porte si chiudano correttamente – verificare funzionalità dei maniglioni antipanico. Verificare che le vie di esodo siano sempre  agevolmente fruibili. E’ vietato chiudere le uscite di emergenza con catenacci e/o ostruire uscite e percorsi di fuga.

NOTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 6A

###### IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

##### Tipologia di impianto:		Plafoniere autonome autoalimentate

##### Verifica effettuata da:		Addetti alla gestione dell’emergenza

##### Periodicità della Verifica:		6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: 1) sganciare l’interruttore generale (o l’interruttore dell’impianto illuminazione di emergenza); 2) fare il giro e accertarsi che tutte le lampade siano accese; 3) riarmare l’interruttore generale

NOTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 6B

###### IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

##### Tipologia di impianto:	Plafoniere autonome autoalimentate

##### Verifica effettuata da:	Personale tecnico o ditta esterna

##### Periodicità della Verifica:	semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA:

1) sganciare l’interruttore generale;				2) verificare che tutte le lampade siano accese e lasciarle accese per un tempo di 1h;

3) accertarsi che dopo 50 min siano tutte ancora accese;	4) riarmare dopo un’ora l’interruttore generale;

5) sganciare dopo 12 ore l’interruttore generale e verificare che tutte le lampade siano accese;

6) sostituire o fa sostituire le plafoniere (e/o)le batterie non funzionanti.

N.B. La carica e le condizioni delle batterie potranno essere verificate in altra maniera da parte della ditta incaricata delle verifiche. In ogni caso occorrerà effettuare la procedura di scarica completa.

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 7A

###### VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS

##### Tipologia di impianto:	Impianto alimentazione centrale termica – valvola di intercettazione a chiusura rapida

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare l’integrità della leva ed il posizionamento della apposita segnaletica

NOTE

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 7B

###### VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS

##### Tipologia di impianto:	Impianto alimentazione centrale termica – valvola di intercettazione a chiusura rapida

##### Verifica effettuata da:		Personale tecnico o ditta esterna

##### Periodicità della Verifica:	semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: verificare il corretto funzionamento della Valvola di intercettazione, smontarla ed effettuare la pulizia e manutenzione

NOTE

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Scheda n° 8A

###### INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: Verificare mediante il tasto di prova (TEST) il funzionamento degli interruttori differenziali

NOTE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 8B

###### INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E INTERRUTTORE GENERALE SGANCIO EMERGENZA

##### Verifica effettuata da:		Personale Tecnico o personale Impresa incaricata

##### Periodicità della Verifica:	semestrale

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: Effettuazione di misura strumentale dei tempi di intervento degli interruttori differenziali e prova di funzionamento del pulsante di sgancio generale

NOTE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scheda n° 9

###### CONTENUTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO

##### Tipologia:				Contenitore da parete con elenco del contenuto

##### riportato all’interno dello sportello

##### Verifica effettuata da:		Addetti all’emergenza

##### Periodicità della Verifica:	6 mesi

|  | Data | ## Ora | Responsabile verifica | Esito | Firma | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 2 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 3 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 4 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 5 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 6 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 7 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 8 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 9 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 10 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 11 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |
| 12 |  |  |  | [ ] Positivo [ ] Negativo |  |  |

PROCEDURA DI VERIFICA: Verificare il contenuto della cassetta di pronto soccorso rispetto a quanto riportato nell’elenco fornito in dotazione

NOTE

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Date esecuzione verifiche interne

Verifiche interne (addetti all’emergenza)

|  | Data | Nominativo addetto | Firma addetto | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1°verifica |  |  |  |  |
| 2°verifica |  |  |  |  |
| 3°verifica |  |  |  |  |
| 4°verifica |  |  |  |  |
| 5°verifica |  |  |  |  |
| 6°verifica |  |  |  |  |
| 7°verifica |  |  |  |  |
| 8° verifica |  |  |  |  |
| 9° verifica |  |  |  |  |
| 10° verifica |  |  |  |  |
| 11° verifica |  |  |  |  |
| 12°verifica |  |  |  |  |
| 13°verifica |  |  |  |  |
| 14°verifica |  |  |  |  |

Istituto comprensivo di _______________

Servizio di Prevenzione e Protezione

###### Al Datore di Lavoro

Al Resp. del Serv. di Prev. e Prot.

Luogo di Lavoro_____________________________________

Lavoratore addetto alla verifica: _______________________

###### Scheda di segnalazione verifica negativa per richiesta intervento

(La presente scheda è da trasmettere solo nel caso di esito negativo di una delle verifiche previste, barrando la casella relativa alla verifica che ha avuto esito negativo)

| Oggetto verifica | Indicare con un X la verifica che ha avuto esito negativo | Note (facoltative per l’indicazione del malfunzionamento riscontrato) | Data della Verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto di allarme |  |  |  |
| Estintori |  |  |  |
| Rete Idrica antincendio |  |  |  |
| Impianto di spegnimento automatico |  |  |  |
| Porte ed elementi di chiusura con requisiti REI e uscite di emergenza |  |  |  |
| Impianto di Illuminazione di emergenza |  |  |  |
| Valvole di intercettazione gas |  |  |  |
| Interruttori differenziali e interruttore generale di sgancio di emergenza |  |  |  |
| Contenuto cassetta pronto soccorso |  |  |  |

Il sottoscritto addetto all’emergenza per la scuola ___________________________________________________, nel corso di effettuazione delle verifiche periodiche previste, ha riscontrato un mancato o non corretto funzionamento dell’impianto segnalato nella tabella. Richiede pertanto al Datore di Lavoro un  intervento  tecnico di ripristino

Data:______

Firma_________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ________________

Provincia di Bologna

###### VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE

Il giorno _______ si è svolta una prova di evacuazione presso  ____________________ in via _______________________ a _____________________________

L’esito della prova è stato 		Positivo[   ]			Negativo[   ]

L’edificio è stato evacuato in un tempo totale di  __________ minuti

Note e/o osservazioni

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elementi di dettaglio della prova

Il sistema di allarme ha funzionato correttamente

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

La segnaletica è sufficiente e adeguata

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

Le uscite ed i cancelli sono perfettamente fruibili  e si aprono senza problemi

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

Le vie di esodo sono agevolmente percorribili

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

L’impianto di illuminazione di emergenza  funziona

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

al termine della prova è stata eseguita correttamente la verifica delle presenze

[SI]		[NO]

________________________________________________________________________

_____________________ lì

L’addetto alla gestione dell’emergenza

________________________________

N.B. In caso di problemi  rilevanti emersi durante la prova, trasmettere il presente verbale al Datore di Lavoro

IDENTIFICAZIONE EVENTUALI  AZIENDE INCARICATE DELLE MANUTENZIONE

| PRESIDIO IMPIANTO | Ragione Sociale | Referente | Telefoni, Fax, cellulare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ente Proprietario | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Estintori | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Idranti /Naspi | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| Impianti elettrici | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| ________________ | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |
| _________________ | _________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________ | ###### Telefono/i____________________ Fax ________________________ ###### Cellulare ____________________ ###### Telefono/i___________________ Fax ________________________ Cellulare ____________________ |

Procedura da seguire

Tutte gli addetti delle ditte che effettuano manutenzione  che si recheranno presso la struttura si dovranno presentare con apposito Cartellino di riconoscimento  con evidenziato il proprio nome e cognome , il nome della ditta ed interverranno chiedendo del Dirigente/Datore di lavoro o di uno degli  ADDETTI ANTINCENDIO, che a loro volta mostreranno il presente REGISTRO sul quale l’addetto apporrà la propria firma di esecuzione.

In mancanza di cartellino di riconoscimento il Dirigente Scolastico potrà non consentire l’effettuazione dell’intervento e chiedere l’allontanamento dell’addetto.

Qualsiasi intervento di manutenzione che non sia già previsto nel presente registro,  dovrà essere riportato nella scheda seguente. In alternativa la ditta che interviene dovrà produrre una copia di rapporto di lavoro o di scheda  di intervento che l’addetto alla gestione dell’emergenza dovrà allegare al presente registro conservandola con cura.

NEL CASO DI RISCONTRATA ANOMALIA DI UN IMPIANTO E/O PRESIDIO, ECC. DOVRA' ESSERE IMMEDIATAMENTE AVVERTITO ANCHE IN FORMA SCRITTA IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO CHE PROVVEDERA' AGLI INTERVENTI DEL CASO.

scheda di effettuazione intervento

LUOGO DI LAVORO: ____________________________ DATA__________________

OGGETTO DELL’INTERVENTO: ___________________________________________

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MATERIALI INSTALLATI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE/ESITO DELL’INTERVENTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma dell’Operatore

_______________________

Firma dell’addetto all’emergenza

_________________________